三江侗族自治县农业农村局文件

三农业农村发〔2024〕16号

关于印发《三江侗族自治县2024年度农村

“厕所革命”财政奖补资金项目

实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直有关单位：

为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示批示精神，全面落实中央、自治区和柳州市关于农村人居环境整治的工作部署，结合我县实际情况，制定了《三江侗族自治县2024年度农村“厕所革命”财政奖补资金项目实施方案》，现印发给你们，请认真组织落实。

三江侗族自治县农业农村局

2024年9月20日

（此件公开发布）

三江侗族自治县农业农村局办公室 2024年9月20日印发

三江侗族自治县2024年度农村“厕所革命”

财政奖补资金项目实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质短板”的指示精神，贯彻落实中央、自治区和柳州市有关决策部署，扎实做好农村“厕所革命”，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示，牢固树立新发展理 念，按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，统筹指导，分类实施，推动农村厕所建设标准化、管理规范化、运维市场化、监督社会化，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

二、目标任务

按照中央、自治区、柳州市有关部署和农村人居环境整治五年行动方案目标要求，今年项目实施重点聚焦农村户厕无害化改造和资源化利用。2024年12月底前，全县完成自治区、柳州市下达的农户户厕改造1500户和3个示范项目。

三、资金补助标准

农村户厕项目所需资金采取自治区补助、地方配套、农户自筹等多种筹资方式，补助1600元/座(其中，中央资金1000元/座，柳州市配套资金600元/座），不足部分由农户自筹解决。

四、补助方式

各乡镇根据具体改厕计划，采取“先建后补、以奖代补”等方式，按有关规定程序和具体奖补方法，将奖补资金落实到符合条件的奖补对象。

五、改造建设对象

（一）农村户厕改造建设的对象必须是登记在册的农业家庭户，参照农村“一户一宅”政策配套“一户一厕”“一户一档”。

（二）各乡镇结合当地农村改厕工作实际，合理确定改造对象，农村改厕对象应该优先安排脱贫户（监测户）、民政救助对象、无厕户和未达到无害化处理条件的农户。对已经获得财政改厕奖补资金的农户，不得重复享受奖补政策。

六、厕所改造建设内容标准

农村户厕改造建设标准按国家卫生健康委员会办公厅、农业农村部办公厅《关于印发农村户厕建设技术要求（试行）的通知》（国卫办规划函〔2019〕667号）及《自治区农业农村厅 自治区卫生健康委关于印发广西农村“厕所革命”整村推进建设技术规范（试行）的通知》（桂农厅发〔2019〕236号）文件执行。农村户厕改造，需按照《农村户厕建设技术要求（试行）——5.1三格式化粪池》，依据《广西农村户厕和整村推进示范项目建设指南（试行）》的标准建设。

七、工作进度安排

（一）项目准备阶段（2024年7月上旬）

各乡镇根据下达的目标任务，制定本乡镇实施方案，落实项目选址。

（二）项目实施阶段（2024年9月至11月）

各乡镇要加大实施力度，县级加强对项目进度的跟踪管理，自2024年9月1日起，项目进度实行月报制度，认真填写《三江侗族自治县2024年财政奖补农村“厕所革命”进度表》（详见附件13），于每周五前报送进展情况至县农业农村局。

（三）项目验收及资金拨付阶段（2024 年11月）

农村“厕所革命”项目必须在2024年11月15日前完工和验收，2024年11月底前完成资金支付及形成项目验收报告，12月10日前报送年度项目实施情况总结。

八、工作要求

（一）加强领导，制定方案。

各乡镇要制定2024年度农村“厕所革命”财政奖补资金项目实施方案，明确户厕改造补助标准、改厕分布（具体到屯）、改造内容和完成时限等内容。

（二）强化分工，明确责任。

根据“自治区负总责，市级具体调度，县级履行主体责任，乡镇具体实施，村两委承担直接责任”的工作要求，建立健全工作推进机制，强化上下联动、协同配合、形成合力。一是明确部门职责。农村“厕所革命”工作由县农业农村局牵头协调推进所有项目，并负责指导户厕改造以及厕所粪污和畜禽废弃物资源化利用等；乡（镇）级人民政府是农村改厕工作的责任主体，要把农村改厕列入重要议事日程，明确牵头责任部门，强化组织和政策保障，做好监督考核，建立部门间工作协调推进机制，充分发挥驻村工作队、村两委干部作用，采取多种方式开展农村改厕工作，加大改厕宣传，充分调动广大群众参与改厕工作的积极性、主动性，把好事办好。

（三）公开公示，接受监督。

各乡镇应建立健全奖补资金使用情况公开公示制度，主动接受社会和群众监督。奖补到农户的资金分配情况应在乡镇及本村进行公示。

（四）强化指导，确保质量。

各乡镇要做好当年改造任务的组织实施，加强技术指导服务，要确保工程质量和施工安全，改造后的厕所应达到无害化标准，主要部件合格、结构安全和基本功能齐全。项目完成后，应制定相应的管理措施，后续使用管理应以村民自管为主，将农村厕所管理列入村规民约。

（五）重视数据库建设和信息公开。

各乡镇要建立完善数据库建设，详细掌握农村改厕的村庄基本信息，实行“建档立卡，逐个销号”，将农村厕所基础数据及改厕数据及时录入柳州市农村厕所信息系统。建立公示制度，通过多种形式公开公示奖补资金使用情况。奖补到行政村的资金分配方案应在县级相关部门官网上进行公示，补贴到户的资金分配情况应在本村进行公示，接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。同时，要注意做好项目开工前、施工中与项目竣工后图片资料的收集和保存，以便对项目进行对比与宣传。

联系人及联系方式：粟永欢，18867098219，邮箱：sjxrjhjz2022@163.com。

附件：1.三江侗族自治县2024年农村改厕工作计划任务分配表

2.农村新（改）建户用卫生厕所验收表

3.三江侗族自治县农村厕所“两池一洗”改造设施分类表

4.三江侗族自治县农村户厕改造工作流程

5.XX乡（镇）XX年农村户厕改造纸质档案

6.农村户厕改造申请审批表

7.乡（镇）农村户厕改造申请一览表

8.XX年XX村XX屯申请农村厕改补助民主评议表

9.XX村农村户厕改造申请名单公示

10.三江侗族自治县农村户厕改造前中后照片

11.XX村农村户厕改造补助公示

12.XX乡镇农村户厕改造补助公示

13.三江侗族自治县XXXX年农村户厕改造进度表

### 附件1:

### 三江侗族自治县2024年农村厕改工作计划任务分配表

| 序号 | 乡、镇 名称 | 2024年计划实施改厕农户数（户） | 补助资金（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 中央资金 | 市级资金 |  |
| 1 | 古宜镇 | 65 | 10.4 | 6.5 | 3.9 |  |
| 2 | 丹洲镇 | 41 | 6.56 | 4.1 | 2.46 |  |
| 3 | 斗江镇 | 107 | 17.12 | 10.7 | 6.42 |  |
| 4 | 林溪镇 | 263 | 42.08 | 26.3 | 15.78 |  |
| 5 | 八江镇 | 201 | 32.16 | 20.1 | 12.06 |  |
| 6 | 独峒镇 | 237 | 37.92 | 23.7 | 14.22 |  |
| 7 | 程村乡 | 7 | 1.12 | 0.7 | 0.42 |  |
| 8 | 和平乡 | 71 | 11.36 | 7.1 | 4.26 |  |
| 9 | 老堡乡 | 120 | 19.2 | 12 | 7.2 |  |
| 10 | 高基乡 | 27 | 4.32 | 2.7 | 1.62 |  |
| 11 | 良口乡 | 189 | 30.24 | 18.9 | 11.34 |  |
| 12 | 洋溪乡 | 68 | 10.88 | 6.8 | 4.08 |  |
| 13 | 富禄乡 | 24 | 3.84 | 2.4 | 1.44 |  |
| 14 | 梅林乡 | 36 | 5.76 | 3.6 | 2.16 |  |
| 15 | 同乐乡 | 44 | 7.04 | 4.4 | 2.64 |  |
| 合计 |  | 1500 | 240 | 150 | 90 |  |

附件2：

农村新（改）建户用卫生厕所验收表

（年）

| 户主姓名 |  |  |  | 身份证号码： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭人数 | 人 |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 | 市 县（市、区） 乡（镇） 村 屯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设方式 | 自建统建 |  |  | 技术模式 |  | 水冲三格式其他： |  |  |  |
| 改造时间 | 开工日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 竣工日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 农户信息核验 | 上述农户信息是否与 审批表相符 |  |  | 是否 |  | 改厕是否有对比照：是否 |  |  |  |
|  | 是否符合农村改厕补助对象 |  |  | 是否 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 项目 | 验收指标与标准 |  |  |  |  | 验收结果 | 备注 | 填表说明 |
|  | 1. 厕屋 | 选址 | 避开低洼和积水地带，远离地表水体。有足够公共清掏空间和通道，清掏设施进出方便。 |  |  |  |  |  | 1.验 收 合 格 填 写√,不合格×。 2.所有验收项全部合格，验收结论才能合格。3.填写须清晰、不 得有涂改等痕迹。 |
|  |  | 整体 结构 | 完整、安全、可靠，采用砖石、混凝土等结构。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内部 结构 | 有门、窗、有顶，有照明、通风及防蚊蝇等设施，墙面平整；室内面积不小于1.2m²,独立式厕屋净高不小于2.0m。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 | 地面平整，有进行硬化和防滑处理，独立式厕屋地面高出室外地面100mm以上。户厕与洗浴设施共建时，便池高度应高出洗浴地面50—100mm或将便池与洗浴区域进行隔断。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 卫生 洁具 | 便器 | 便器的选择符合当地居民的日常生活习惯与需求，包括蹲便器和坐便器。陶瓷类卫生器具材质符合GB/T6952的规定，非陶瓷类卫生器具材质符合 JC/T2116的规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冲水 设施 | 冲水量和水压满足冲便要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防臭 | 便器排便孔或化粪池进粪管末端有硅胶防臭器或存水弯等防臭措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防冻 | 高寒易冻地区独立式户厕卫生洁具和排水管有防冻措施，应设为直排式便器，便器不附带存水弯。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 三格 式化 粪池 | 格池 | 格池之间无渗漏，整个池体无内、外渗漏现象。盖板严密。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 深度 | 深度≥1.2m，各池深度相同。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容积 及容 积比 | 根据使用人数确定容积，且有效容积≥1.5m³,其中1—3人≥1.5m³;4—6人≥2m³;7—9≥2.5m³,各池容积比应为2:1:3。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进粪 管 | 内壁光滑，内径≥100mm，应避免拐弯，减少管道长度。坡度≥0.2，水平距离不宜超过3.0m；水平距离>3.0m时，适当增加铺设坡度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过粪 管 | 内壁光滑，内径≥100mm，设置成“I”或倒“L”型。连接第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3，过粪管上沿距池>100mm，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/2，过粪管上沿距池顶>100mm。两个过粪管交错设置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气 管 | 安装在第一池，内径≥100mm，靠墙固定安装，高于屋檐500mm。设置在隐蔽部位时，应高出地面≥2.0m。顶部安装有伞状防雨帽或“T”形三通。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清渣 口、 清粪 口 | 清渣口和清粪口应加盖，直径≥200mm，高出地面100mm。第三池清粪口易于开启和关闭，平时密闭。清渣口或清粪口大于250mm时，口盖有锁闭或防坠装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.其他 | 根据实际情况自行填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组 签名 | - 村委验收人员签名： （二）乡镇政府部门验收人员签名： 乡（镇）人民政府（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组长及联系电话： |  |  |  |  | 户主确认签字： |  |  |  |  |
| 验收日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3:

三江侗族自治县农村厕所“两池一洗”改造设施分类表

| 类型 | 序号 | 名称 | 基本型 | 舒适型 | 小康型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备设施 | 1 | 化粪池 | 一体式三格式化粪池/ 砖砌三格式化粪池/ 其他无害化处理化粪池 | 一体式三格式化粪池/ 砖砌三格式化粪池/ 其他无害化处理化粪池 | 一体式三格式化粪池/ 砖砌三格式化粪池/ 其他无害化处理化粪池 |
|  | 2 | 便池 | 表面光洁的塑料陶或瓷蹲便器 | 陶瓷蹲便器 | 陶瓷蹲便器 |
|  | 3 | 冲洗设备 | 冲水箱/手动冲水 阀/脚踏式高压冲水器 | 冲水箱/手动冲水 阀/脚踏式高压冲水器 | 冲水箱/手动冲水 阀/脚踏式高压冲水器 |
| 辅助设施 | 4 | 地面 | 防水水泥砂浆 | 瓷砖 | 瓷砖 |
|  | 5 | 内墙面 | 水泥砂浆 | 1.5米瓷砖墙裙，其他墙面刮大白腻子 | 瓷砖 |
|  | 6 | 洗手设施 | 无 | 洗手盆 | 陶瓷洗手盆 |
|  | 7 | 给排水设施 | 塑料排水管、给水管、地漏 | 塑料排水管、给水管、不锈钢地漏 | 塑料排水管、给水管、不锈钢地漏 |
|  | 8 | 顶棚 | 水泥砂浆 | 水泥砂浆刮大白腻子 | 塑料或铝朔扣板吊顶 |
|  | 9 | 通风设施 | 窗户自然通风 | 窗户自然通风或排风扇 | 排风扇 |
|  | 10 | 淋浴设施 | 无 | 无 | 热水淋浴 |
|  | 11 | 其他卫生设施 | 手纸容器 | 手纸容器、衣服挂钩、镜子 | 手纸容器、衣服挂钩、镜子 |
|  | 12 | 门窗 | 复合木门或塑钢门窗 | 产品塑钢门窗 | 产品塑钢门窗或铝合金门窗 |
|  | 13 | 电气设施 | 节能灯、开关 | 节能灯、开关 | 节能灯、开关、浴霸 |

附件4:

三江侗族自治县农村户厕改造工作流程

一、申请程序

（一）本人申请

以户为单位，由户主本人向户籍所在地的村民委员会提出书面申请，申请人应如实提供以下资料：

1.农户改厕申请书；

2.户口簿、户主居民身份证和银行卡复印件（核验原件）；

3.如是建档立卡贫困户、五保户、低保户、残疾人家庭等特殊情况的，提供相关部门核发或出具的证明材料。

（二）村委会初审

村委会接到农户申请后，应当组织工作人员入户调查，然后组织集中评议，将评议结果在村级政务公开栏进行张榜公示，公示期不少于5天。公示无异议后，村委会将所有申请材料上报乡镇人民政府。

（三）乡镇审核

乡镇人民政府接到村委会提交的申报材料后，应组织人员对申请的农户进行核实，并提出审核意见（包括改造对象名单、改造内容和补助资金等）。将申请农户名单以及核查结果上报县农业农村局。对符合改造条件，但未能列入本批改造的，优先纳入下一批或者次年的改造范围。

（四）县级抽检核验

县农业农村局接到乡镇人民政府上报的材料后，对乡镇上报的名单进行审核，组织人员适当进行抽查核验，提出核验意见。县农业农村局及时将核验结果反馈给乡镇人民政府。

二、验收程序

由乡镇人民政府对辖区内完成改造的户厕进行验收，在乡镇验收合格的基础上。县农业农村局组织人员进行抽查核验，抽查比例由县农业农村局根据当年的改厕数量和分布确定。

三、资金拨付

县级部门核验合格后，分别由行政村和乡镇人民政府对拟发放补助对象进行公示，公示无异议后，由乡镇将补助资金打入到农户一卡通帐户中。

四、档案管理

项目验收完成后，及时进行档案整理归档，档案原件应保存在乡镇人民政府，县农业农村局留存改厕汇总名单。

附件5:

档案编号：

XX乡（镇）XX年农村户厕改造纸质档案

| 资料目录（合格打√不合格打×） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 备注 |
| 1 | xx乡（镇）农村改厕农户申请审批表 |  |
| 2 | 农户户主本人身份证和银行卡复印件 |  |
| 3 | 户口本复印件 |  |
| 4 | 民主评议会议记录 |  |
| 5 | 村委公示申请名单照片 （远景、近景） |  |
| 6 | xx乡（镇）农村户厕改造项目验收表 |  |
| 7 | 农村户厕改造前中后照片 |  |
| 8 | 村委公示补助资金照片（远景、近景） |  |
| 9 | 乡镇公示全乡镇补助资金照片（远景、近景） |  |
| 10 | 农村厕所改造补助资金到户的证明材料 |  |
| 11 | 相关产品合格证、质量测试报告、售后服务书（指采用一体式三格化粪池产品） |  |
| 12 | 特殊情况证明（如没有特殊情况的此项忽略） |  |
| 13 | 支付凭证 |  |

改厕户姓名：               乡（镇）        村        屯

建档立卡贫困户：□是 □否       联系电话：

附件6:

农村改厕农户申请审批表

| 户主 姓名 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户用厕所状态 | 无厕所 非卫生厕所 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 家庭 住址 | 市县（市、区）乡（镇）村屯 |  |  |  |  |  |  |
| 改造内容 | 基本项目 | 化粪池便池冲洗设备 |  |  |  | 改造 方式 | 自建统建 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请改造补助 |  | 元 |  | 自筹资金 | 元 |  |
| 改造户承诺 | 本户是第一次申请国家农村厕所改造奖补项目，本人自愿实施厕所改造，接受政府改厕物资/现金补助（元），并且自筹改厕所需其余资金，承诺于年月日前按上述改造内容完成改造。 签名：（手印） 年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 村委会意见 | 村委负责人签字：村委会（章） 年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇业务部门意见 | 乡镇业务部门负责人签字：（章） |  |  |  | 年月日 |  |  |
| 乡镇政府意见 | 负责人签字： 乡（镇）人民政府（章） 年月日 |  |  |  |  |  |  |

注：此表原件存入农村改厕一户一档档案中，县级农业农村部门留存复印。

### 附件7:

### 乡（镇）农村户厕改造申请一览表

（参考模版）

乡镇（盖章）：              申请改厕农户数总计：

填报人：              联系电话：

| ### 序号 | ### 行政村 | ### 屯 | ### 户主姓名 | ### 身份证号 | ### 联系电话 | ### 乡（镇） ### 核查结果 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### XX村 | ### XX屯 | ### 张三 |  |  |  |  |
| ### 县农业农村局 ### 核验意见 |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：此表原件由乡镇保存，复印件留农业农村局保存。

### 附件8:

XXXX年XX村XX屯申请农村厕改补助

民主评议表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 改 造 内容 | 家庭住址（加门牌号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 评议结论 | 同意以上人员申请。 民主评议小组成员签名： |  |  |  |

乡（镇）         村        屯        年     月    日

### 附件9:

XX村农村户厕改造申请名单公示

附件10：

三江侗族自治县农村户厕改造前中后照片

地址：    乡（镇）   村  屯       号   改造方式：自建/统建/其他

户主姓名：张三；  身份证号码：              联系方式：

| 厕所 照 片 |  |
| --- | --- |
| 改造前照片 | 户主站在旧厕所前的照片（如原无厕所的，此栏为空） |
| 改造中照片 | 户主站在建设一半的厕所前的照片（包括化粪池、蹲坑、冲水设备的建设中照片） |
| 改造后照片 | 户主站在已建好的厕所前的照片（照片中要能看到蹲盆、冲水设备等） |

附件11：

XX村农村户厕改造补助公示

根据三江侗族自治县2024年度农村“厕所革命”整村推进工作实施方案要求，经乡镇人民政府验收合格和县区农业农村部门核验后，现将农村户厕改造补助予以公示，公示期5日（2024年xx月xx日—xx月xx日），如有异议，请于公示期内到XX乡（镇）政府进行书面或电话反映。

农村户厕改造补助（见附件）

村委员会

年     月     日

咨询举报电话：  县农业农村局

乡（镇）政府电话  XXXXXXX

村委电话  XXXXXX

XX村2024年农村户厕改造补助公示

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 改造内容 |  |  |  | 村屯 | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三格式化粪池 | 便池 | 冲洗设备 | 其他 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件12：

XX乡镇农村户厕改造补助公示

根据三江侗族自治县2024年度农村“厕所革命”整村推进工作实施方案要求，经乡镇人民政府验收合格和县区农业农村部门核验后，现将农村户厕改造补助予以公示，公示期5日（2024年xx月xx日—xx月xx日），如有异议，请于公示期内到县农业农村局进行书面或电话反映。

农村户厕改造补助（见附件）

乡镇人民政府

年 月  日

咨询举报电话：县农业农村局

乡（镇）政府电话  XXXXXXX

XX乡镇2024年农村户厕改造补助公示

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 改造内容 |  |  |  | 村屯 | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三格式化粪池 | 便池 | 冲洗设备 | 其他 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13：

### 三江侗族自治县XXXX年农村户厕改造进度表

乡（镇）（盖章）：                 时间：                 填报人：

| 序号 | 乡镇 | 计划任务 总户数 | 已完工户数 | 完成率（%） | 已验收户数 | 验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古宜镇 | 65 |  |  |  |  |
| 2 | 丹洲镇 | 41 |  |  |  |  |
| 3 | 斗江镇 | 107 |  |  |  |  |
| 4 | 林溪镇 | 263 |  |  |  |  |
| 5 | 八江镇 | 201 |  |  |  |  |
| 6 | 独峒镇 | 237 |  |  |  |  |
| 7 | 程村乡 | 7 |  |  |  |  |
| 8 | 和平乡 | 71 |  |  |  |  |
| 9 | 老堡乡 | 120 |  |  |  |  |
| 10 | 高基乡 | 27 |  |  |  |  |
| 11 | 良口乡 | 189 |  |  |  |  |
| 12 | 洋溪乡 | 68 |  |  |  |  |
| 13 | 富禄乡 | 24 |  |  |  |  |
| 14 | 梅林乡 | 36 |  |  |  |  |
| 15 | 同乐乡 | 44 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1500 |  |  |  |  |