关于三江侗族自治县生活垃圾填埋场渗滤液处理站升级扩建项目环境影响

报告表的批复

三江县嘉盛物业管理有限责任公司：

你公司报来的《三江侗族自治县生活垃圾填埋场渗滤液处理站升级扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：

一、项目概况：

（一）项目代码：2111-450226-04-03-225689。项目位于广西壮族自治区柳州市三江县古宜镇大竹村大竹滩(原三江县生活垃圾填埋场），该项目已于2021年12月开工建设，2022年1月建成，2022年2月开始运行，属于未批先建项目。

（1）现有工程基本情况：三江垃圾填埋场的场区总占地面积为123537.80㎡，其中填埋库区占地面积42737.33㎡，渗滤液调节池占地面积1398.62㎡，渗滤液调节池容积为7685m³，渗滤液处理站占地面积1309.13㎡，生产管理区占地面积 4310㎡，填埋场总库容71.132万m³，经防渗处理后有效库容为65.44万m³，垃圾处理方法为：卫生填埋，填埋工艺采用改良型厌氧卫生填埋技术。垃圾填埋场库区目前已暂停填埋生活垃圾，预计在2027年进行封场工作。填埋场库区原配套建设60t/d渗滤液处理站，处理规模不能满足现行渗滤液产生量处理要求。

（2）改扩建项目概况：改扩建项目不额外新增用地，利用现有工程原渗滤液处理站1309.13㎡空地进行建设，新建1 栋渗滤液处理车间及1栋污泥脱水间，更换原处理工艺，原 60t/d渗滤液处理设备已停用，建设一套日均处理规模120m³/d 的渗滤液处理系统，采用“反硝化+前置短程硝化+一体化短程硝化-厌氧氨氧化（红菌）+芬顿氧化+脱碳+混凝沉淀”组合工艺，组成“非膜法”全量化处理的工艺路线。新增反硝化生物系统1套、短程硝化生物系统1套、厌氧氨氧化系统1套、芬顿氧化系统2套、脱碳系统1套、混凝沉淀系统1套、污泥压滤系统1套、沼气加热系统1套、电气自控系统1套、工程菌种1批。

（二）项目扩建入河排污口，排污口位于三江县生活垃圾填埋场西侧约26m处，地理坐标为东经109°33′57.701″，北纬25°46′37.604″，排污口分类为工矿企业排污口，排放方式为连续排放，入河方式为明渠，受纳水体为寻江河。

改扩建项目总投资460万元，环保投资460万元，占总投资的100%。

从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）改扩建项目建成后渗滤液处理站出口水污染物各监测数据满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表2标准限值要求，达标排放。

（二）大气防污染措施。喷洒除臭剂、加强项目绿化，无组织排放的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准限值；恶臭气体采用构筑物密闭，负压收集方式收集，经过生物洗涤-过滤除臭系统处理后经15m排气筒排放，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。

（三）水污染防治措施。严格落实分区防渗措施，防渗性能须满足相关标准要求，定期开展防渗完整性检测；渗滤液处理采用“反硝化+前置短程硝化+一体化短程硝化-厌氧氨氧化（红菌）+芬顿氧化+脱碳+混凝沉淀”组合工艺，废水排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放限值。

（四）噪音防治措施。合理布局，选用低噪声设备，设置减振、隔振基础，对有振动的设备设置减振台，厂区东、南、西、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实固废分类处置措施。改扩建项目脱水污泥满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中填埋废物入场要求；在线检测废液及化验室检测废液等危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设专用暂存设施，做好台账记录，定期交由有资质单位处置。

（六）按照《广西壮族自治区入河排污口监督管理实施细则》、《环境保护图形标志—排污口（源）》和《入河排污口监督管理办法》有关规定建设规范化的排污口。须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（七）环境风险防控与监测。按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，建立应急预案，配备相关应急物资，定期开展应急演练。建设事故废水收集防控体系，设置足够容积的应急事故池，确保事故状态下废水全部收集处理，不外溢。按要求布设地下水监测井；定期开展填埋场防渗衬层完整性检测及渗滤液导排系统检查。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收，并及时进行排污许可证的申领。

四、项目的性质、规模、地点、建设工艺、污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批建设项目的环境评价文件。建设项目自环评文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市三江生态环境局，并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年10月24日

此件公开发布

抄送：柳州市三江生态环境局。

投资项目在线审批监管平台项目代码：2111-450226-04-03-225689