三江侗族自治县

发展和改革局文件

三发改字〔2025〕111号                   签发人：杨海权

关于三江县侗族自治县林溪镇程阳集中供水项目初步设计及概算的批复

三江侗族自治县水利局：

贵单位报来《关于审查三江侗族自治县林溪镇程阳集中供水项目初步设计报告的请示》（三水报〔2025〕73号）收悉。经研究，现批复如下：

- 原则同意你单位所报三江侗族自治县林溪镇程阳集中供水项目初步设计方案，请按有关要求进行方案优化设计。

- 投 资 项 目 审 批 监 管 平 台 项 目 代 码 ：2309-450226-04-01-749732。

三、项目业主：三江侗族自治县农村饮水安全事务站。

四、项目建设地点：三江侗族自治县林溪镇程阳景区

五、项目建设规模及内容：新增日供水能力2000吨，受益人口1.256万人。

六、主要技术标准和工程方案：工程给排水构筑物设计荷载按城A级设计，城镇给排水设施中主要构筑物的主体结构和地下干管其结构设计使用年限不低于50年，安全等级不低于二级。排水体制采用雨污分流制，雨水按满流设计，污水按非满流设计，尽量避免污水提升泵站数量。排水管道均沿道路敷设，敷设在红线范围内，雨水以高水高排、低水低排为原则，雨水就近排入现状水体。建筑抗震设防基本烈度为6度，抗震设防类别为丙类。

七、总投资及资金来源：项目总投资为2151.67万元。其中:建筑工程费用811.69万元；机电设备及安装工程费用305.83万元；金属结构设备及安装工程费用514.08万元；临时工程费用15.11万元；独立费用229.15万元；移民与环境投资费用65.86万元；预备费102.46万元。资金来源为自治区财政补助资金。

接文后，请严格按照基本建设程序开展施工图设计和其他开工前准备工作，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，项目单位应当提出调整方案及资金来源，按照规定的程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定。

附件：三江侗族自治县林溪镇程阳集中供水项目投资概算汇总表

三江侗族自治县发展和改革局

2025年10月13日

（此件公开发布）

抄  送：县财政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、柳州市三江生态环境局、存档

三江侗族自治县发展和改革局             2025年10月13日印发

（共6印份）

附件

| 概 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: 三江侗族自治县林溪镇程阳集中供水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 （万元） | 单位 | 数量 | 指标（元/单位） | 各项费用所占比例% |  |
| 一 | 工程费用 | 1,704.19 |  |  |  | 1,704.19 |  |  |  | 79.20% |  |
| 1 | 水源工程 | 8.03 |  | 0.00 |  | 8.03 | 平米 | 27.10 | 2962.38 |  |  |
| 1.1 | 取水头部工程 | 4.01 |  |  |  | 4.01 | 平米 | 25.28 | 1586.74 |  |  |
| 1.2 | 水源给排水部分 | 4.02 |  |  |  | 4.02 | 平米 | 58.32 | 688.75 |  |  |
| 2 | 取水泵房 | 255.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 取水泵房建筑部分 | 33.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 取水泵房给排水部分 | 222.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 厂区 | 240.68 |  |  |  | 240.68 | / | / | / |  |  |
| 3.1 | 厂区工程 | 237.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 厂区给排水部分 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 清水池 | 30.95 |  |  |  | 30.95 | 立方 | 400.00 | 773.73 |  |  |
| 4.1 | 清水池建筑部分 | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 清水池给排水部分 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 进厂公路 | 64.49 |  |  |  | 64.49 | / | / | / |  |  |
| 6 | 取、配水管线 | 337.62 |  |  |  | 337.62 | / | / | / |  |  |
| 6.1 | 取水管线 | 127.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 配水管线 | 210.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 新建综合楼 | 72.56 |  |  |  | 72.56 | 平米 | 305.40 | 2376.00 |  |  |
| 7.1 | 新建综合楼建筑部分 | 62.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 新建综合楼安装部分 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 加药房 | 12.73 |  |  |  | 12.73 | 平米 | 16.50 | 7713.85 |  |  |
| 9 | 反冲洗泵房 | 10.40 |  |  |  | 10.40 | 平米 | 25.80 | 4032.09 |  |  |
| 10 | 加压泵房、配电房 | 18.00 |  |  |  | 18.00 | 平米 | 43.40 | 4148.48 |  |  |
| 11 | 村寨给排水 | 325.94 |  |  |  | 325.94 | 项 | 1.00 | 3259416.78 |  |  |
| 12 | 机电安装 | 298.66 | 217 | 81.66 |  | 298.66 | 项 | 1.00 | 2986589.39 |  |  |
| 13 | 机械进退场费 | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 台.次 | 10.00 | 1348.41 |  |  |
| 14 | 简易消毒设备 | 6.77 | 6 | 0.77 |  | 6.77 | 台 | 10.00 | 6770.62 |  |  |
| 15 | 临时工程 | 13.91 |  |  |  | 13.91 | 项 | 1.00 | 139119.16 |  |  |
| 16 | 路灯工程 | 6.44 |  |  |  | 6.44 | 项 | 1.00 | 64446.22 |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 345.03 | 说明及计算式 |  |  | 16.04% |  |
| （一） | 项目建设管理费 |  |  |  |  | 92.75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 30.56 | 20+（工程费用-1000）)*1.5% |  |  |  | 桂建标[2018]37 号 财建[2016]504 号 |
| 2 | 施工图设计文件审查费（含消防审查) |  |  |  |  | 3.41 | 工程费用×2‰+0.6元/平米*建筑面积（消防审查），建筑面积为391.1平米 |  |  |  | 桂建发[2019] 1号 |
| 3 | 绿色建筑施工图设计文件审查费 |  |  |  |  | 0.00 | 基本级暂不计取 |  |  |  |  |
| 4 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 13.96 |  |  |  |  | 桂建发[2019] 1号 |
| 4.1 | 工程招标代理服务费 |  |  |  |  | 5.91 | 工程费*0.3465% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 4.2 | 设备招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 监理招标代理服务费 |  |  |  |  | 2.68 | 工程费*0.1575% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 4.4 | 工程设计招标代理服务费 |  |  |  |  | 2.68 | 工程费*0.1575% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 4.5 | 勘察招标代理服务费 |  |  |  |  | 2.68 | 工程费*0.1575% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 5 | 工程实施阶段造价咨询费 |  |  |  |  | 17.04 |  |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 5.1 | 招标控制价编制费 |  |  |  |  | 5.11 | 工程费用*0.3% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 5.2 | 施工过程的造价控制咨询费 |  |  |  |  | 6.82 | 工程费用*0.4% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 5.3 | 工程结算审核费 |  |  |  |  | 5.11 | 工程费用*0.3% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 6 | 工程监理费 |  |  |  |  | 27.78 | (24.08+（62.48-24.08）/(3000-1000)*（工程费用*0.7-1000） |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 7 | 绿色建筑工程咨询服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| (二) | 建设用地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  |  | 17.12 |  |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 1 | 项目建议书编制 |  |  |  |  | 3.43 | （2+（4.8-2）/（3000-1000）*（工程费用-1000）*行业调整系数1.0*复杂程度调整系数1.15 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 2 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  |  | 7.46 | （4.8+（9.6-4.8）/（3000-1000）*（工程费用-1000）*行业调整系数1.0*复杂程度调整系数1.15 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 3 | 可行性研究报告评估费 |  |  |  |  | 3.11 | （2+（4-2）/（3000-1000）*（工程费用-1000）*行业调整系数1.0*复杂程度调整系数1.15 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 4 | 初步设计文件评估咨询费 |  |  |  |  | 3.11 | （2+（4-2）/（3000-1000）*（工程费用-1000）*行业调整系数1.0*复杂程度调整系数1.15 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 5 | 编制节能报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 节能评估报告书评估费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 勘察设计费 |  |  |  |  | 116.67 | 勘察钻探费+工程设计费 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 1 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 47.72 |  |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 1.1 | 初步勘察及详细劫察费 |  |  |  |  | 17.04 | （工程费用+工程建设其他费用）*（0.5%~1%，取1%） |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 1.2 | 施工勘察费 |  |  |  |  | 30.68 | （工程费用+工程建设其他费用）*（1.2%~1.8%，取1.8%） |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  |  | 68.96 | 基本设计费+其他设计费 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 2.1 | 基本设计费 |  |  |  |  | 63.85 | (34.92+(93.42-34.92)/(3000-1000)×(工程费-1000))×专业调整系数1.0×工程 复杂程度调整系数1.15×附加调整系数1.0 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 2.2 | 施工图预算 |  |  |  |  | 5.11 | 工程费用*0.3% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 2.2.1 | 绿色建筑设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| (五) | 环境影响咨询费(报告书） |  |  |  |  |  | 不纳入环评管理 |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| (六) | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  |  | 8.52 | 工程费用×0.5% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| (七) | 工程保险费 |  |  |  |  | 5.11 | 工程费用×0.3% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| (八) | 城镇基础设施配套费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| (九) | 电梯检验检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桂价费〔2007〕301号 桂价费〔2010〕95号 |
| (十) | 工程检验试验费 |  |  |  |  | 10.23 | 工程费用×0.6% |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| （十一) | 高可靠性供电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桂价费字〔2004〕70号 桂政发〔2016〕20号 |
| （十二) | 其他费用 |  |  |  |  | 94.62 |  |  |  |  | 根据拟建工程实际及市场情况计算 |
| 1 | 防空地下易地建设费 |  |  |  |  |  | 免收 |  |  |  | 桂设协[2020]92号 |
| 2 | 地质灾害危险性评价费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桂建标[2018]37号 |
| 3 | 移民与环境投资 |  |  |  |  | 65.86 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 征地移民补偿 |  |  |  |  | 47.99 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 水土保持工程 |  |  |  |  | 11.17 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 环境保护工程 |  |  |  |  | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专题报告费 |  |  |  |  | 28.76 | 按合同价 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费用 |  |  |  |  | 102.46 |  |  |  | 4.76% | 桂建标[2018]37号 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 102.46 | （工程费用+工程建设其他费用）*5% |  |  |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 建设投资 |  |  |  |  | 2,151.67 |  |  |  | 100.00% |  |
| 五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 项目总投资 |  |  |  |  | 2,151.67 |  |  |  |  |  |